**小規模用消防計画作成例**

**※作成例のため、建物の規模（防災センターの有無等）や津波による浸水想定区域の該当の有無等、個々の事情を考慮し、必要に応じて内容の変更、追加又は削除をしてください。**

＝目次＝

第１条　目　的

第２条　適用範囲

第３条　管理権原者

第４条　防火管理者

第５条　消防機関への届出等

第６条　防火管理資料の保管等

第７条　火災予防上の自主点検

第８条　消防用設備等の法定点検

第９条　点検結果の報告及び不備欠陥等の改修

第10条　従業員等の守るべき事項

第11条　工事中の防火管理

第12条　放火防止対策

第13条　自衛消防の編成及び任務等

第14条　地震対策

第15条　防災教育

第16条　自衛消防訓練

第17条　防火管理業務の一部委託

第18条　その他

附則

　別表１　自主点検チェックリスト

　別表２　自衛消防組織の組織及び任務分担

　別表３　防火管理業務の委託状況表

　別図１　各階平面図（※各階平面図に消防用設備等の設置場所を明記します。）

　別図２　避難経路図

**○○事務所消防計画（例）**

〈注意〉　　　　　については、統括防火管理者の選任が必要な場合に記載が必要です。

（目　的）

第１条　この計画は、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、ここに勤務し、出入りする全ての関係者に適用する。

（管理権原者）

第３条　管理権原者は、事業所内の防火管理業務について、全ての責任を持つ。

　　なお、階段や通路等の共用部分等の管理についても、責任を持つ。また、共用部分のうち○階から○階の階段や通路等の共用部分等の管理についても責任を持つ。

２　管理権原者は、統括防火管理者を中心に他の管理権原者と協力し、ビル全体の防火安全性の向上に努める。

（防火管理者）

第４条　防火管理者は、この計画の作成及び実行に関する全ての権限を持って業務を行う。

２　防火管理者は、全体についての消防計画に定められている事項について、統括防火管理者に報告する。

（消防機関への届出等）

第５条　管理権原者又は防火管理者等は、次の各号に掲げる業務について届出、報告及び連絡を行う。

　(1) 防火管理者選任（解任）届出

　(2) 消防計画作成（変更）届出

　(3) 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

　(4) 自衛消防訓練実施の連絡

　(5) 工事中の消防計画

　(6) その他

（防火管理資料の保管等）

第６条　防火管理者は、前条で報告又は届け出た書類等の写しその他防火管理業務に必要な書類等を一括して編纂し、保管する。

（火災予防上の自主点検）

第７条　防火管理者（又は防火管理者が指名する者）は、日常、下表の区分により自主点検を実施する。

|  |  |
| --- | --- |
| 点検対象 | 実施頻度 |
| 通路階段等 | １日１回以上 |
| 防火区画 | １日１回以上 |
| 消防用設備等 | １日１回以上 |
| 火気使用設備 | 毎日終業時 |

２　防火管理者は、１か月に１回以上、自主点検チェックリスト（別表１）に基づく自主点検を実施し、その結果を保存する。

（消防用設備等の法定点検）

第８条　消防用設備等の法定点検は、下表に示す点検業者に委託して、点検実施計画に基づき実施する。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委託点検業者 | | 消防用設備等 | 点検実施計画 | |
| 機器点検 | 総合点検 |
| 業者名 | ○○防災設備株式会社 | 消　 　火　 　器 | ○　　月 |  |
| 自動火災報知設備 | ○　　月 | ○　　月 |
| 所在地 | ○○区○○町○－○ | 誘　 　導　 　灯 | ○　　月 |  |
| 電　話 | ○○○－○○○○ | 避難器具 | ○　　月 | ○　　月 |

２　防火管理者は、消防用設備等の点検を実施するときは立ち会う。

（点検結果の報告及び不備欠陥等の改修）

第９条　自主点検及び法定点検の実施者は、その結果を防火管理者に報告する。

２　防火管理者は、点検結果を管理権原者に報告するとともに、不備欠陥等については改修計画を樹立し改修する。

（従業員等の守るべき事項）

第10条　避難口、階段、避難通路等には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かない。

２　防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かない。

３　喫煙は、指定された場所で行う。

４　火気使用設備・器具を使用する場合は、周囲を整理、整頓し、可燃物に接近して使用しない。

（工事中の防火管理）

第11条　防火管理者は、模様替等の工事を行うときは、工事中の安全対策を策定し、必要な指示を与える。

２　防火管理者は工事人に対して次の事項を遵守させる。

　(1) 溶接や溶断を行う場合は、事前に消火器等を準備する。

　(2) 防火管理者が指定した場所以外では、喫煙及び火気の使用を行わない。

　(3) 工事場所ごとに火気の使用責任者を定める。

　(4) 危険物を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受ける。

　(5) 放火を防止するため、資機材等を整理、整頓をする。

　(6) その他防火管理者が指示すること。

（放火防止対策）

第12条　次の各号に留意し、放火防止対策を講じる。

(1) 建物の外周部及び敷地内にはダンボール等の可燃物を放置しない。

　(2) 物置及び倉庫等の施錠を励行する。

　(3) 終業時には、火気及び施錠の確認を行う。

　(4) 挙動不審者を見かけたら、防火管理者に報告する。

　(5) ゴミ類は、ゴミ収集日の朝まではゴミ集積場に出さない。

（自衛消防の編成及び任務等）

第13条　自衛消防の組織を別表２のとおり定める。

（南海トラフ地震等大規模地震対策）

第14条　防火管理者は、工作物の落下防止及び避難通路に物品が転倒落下し、避難に支障を生ずるおそれがないか日ごろから確認する。

２　津波による浸水危険等が予想される場合に備え、避難場所及び避難方法等を確認しておき、従業員等に周知しておくものとする。

|  |
| --- |
| 避難場所： |

３　地震発生時、防火管理者又は従業員は、身の安全を守ることを最優先に、全ての火気使用設備・器具の使用を停止する。

４　通報連絡係は、テレビ、ラジオ等を活用し、津波警報等の発表、地震に関する情報等の収集を行うとともに、放送設備等により在館者に対して必要な情報を適宜知らせるとともに、適切な指示を行う。

　　また、あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを考慮した、伝達手段の確保に留意すること。

５　避難誘導係は、携帯用拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示する。

６　避難する際は、分電盤を遮断する。

７　避難誘導は、全体についての消防計画に基づき、各事業所の避難誘導係と協力して行う。

（防災教育）

第15条　防火管理者は、従業員、新入社員及びパート等に対して計画的に防災教育を実施する。

２　防災教育の内容は概ね次の各号に掲げるものとする。

　(1) 消防計画について

(2) 従業員等が守るべき事項について

　(3) 火災発生時及び地震発生時の対応について

　(4) その他火災予防上必要な事項について

　(5) 南海トラフ地震等大規模地震（以下「大規模地震」という。）の以下に関することについて

ア　大規模地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

イ　地震及び津波に関する一般的な知識

ウ　大規模地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

エ　大規模地震が発生した場合に従業員等が果たすべき役割

オ　在館者に対する日常的な広報は、次によるものとする

(ｱ) 大規模地震が発生した場合に出火防止、在館者同士が協力して行う救助活動、自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識

(ｲ)　正確な情報入手の方法

(ｳ)　防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

(ｴ)　各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

(ｵ)　各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

（自衛消防訓練）

第16条　防火管理者は、次により自衛消防訓練を実施する。

　総合訓練　○月　　　　　部分訓練　○月　○月

　ただし、消火訓練、避難訓練は年２回以上実施する。

２　総合訓練は、大規模地震を想定した内容のものとする。その際は、情報収集・伝達に関する訓練、津波からの避難に関する訓練等を実施するものとする。

３　訓練を実施する場合は、事前に消防機関に実施計画を連絡するものとする。

４　ビル全体で実施する訓練にも参加するものとする。

（防火管理業務の一部委託）

第17条　防火管理業務の一部を○○警備会社に委託する。

２　委託方式及び受託者が行う防火管理業務の範囲と方法は、別表３のとおりとする。

３　委託を受けて防火管理業務に従事するものは、管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長等の指示、命令を受けて適正に業務を実施するものとする。

第18条　その他（この消防計画に記載した内容以外に、休日、夜間等の緊急連絡先など必要事項を記載します。）

附則

この計画は、令和○年○月○日から施行する。

**別表１　自主点検チェックリスト**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物名称 |  | 記載年月日 | 年　月　日 | |
| 所在地 |  | 記 載 者 |  | |
| 項　目 | 内　　　　　　　　　　　　　容 | | | 結　 果 |
| １増築 | 増築、改築、用途変更等はありませんか。  　　変更等がある場合、いつですか。（　○○年○○月○○日） | | | ある・ない |
| ２　防火管理者 | (1)届出している防火管理者に変更はありませんか。  **＊変更のある場合には、防火管理者選任（解任）届出が必要です。** | | | ある・ない |
| (2)防火管理者は、火元責任者その他防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えていますか。 | | | いる・いない |
| (3)共同防火管理協議事項が定められ、その内容が守られていますか。  **＊高層建築物、地下街及び複合ビル等は共同防火管理協議事項の届出が必要です。** | | | いる・いない |
| ３　消防計画 | (1)消防計画に変更はありませんか。 | | | ある・ない |
| (2)消防計画で定められた事項を、全従業員に周知徹底していますか。 | | | いる・いない |
| (3)人事異動等により自衛消防隊に変更はありませんか。  **＊変更のある場合には、消防計画作成（変更）届出が必要です。** | | | ある・ない |
| ４　火　災　予　防　管　理 | (1)避難口、廊下、階段及び階段室等の避難施設には、避難の障害となる物品等が置いてありませんか。  ある場合、どんな物ですか。（　　　　　　　　　　　　　　） | | | ある・ない |
| (2)防火戸、防火シャッターは適正に機能しますか。また、閉鎖障害となるクサビ、ワゴン、商品等が置いてありませんか。  ある場合、どんな物ですか。（　　　　　　　　　　　　　　） | | | ある・ない |
| (3)非常用進入口周辺に物品等が置いてありませんか。  ある場合、どんな物ですか。（　　　　　　　　　　　　　　） | | | ある・ない |
| (4)公会堂、飲食店、物品販売店、病院及び前記の用途のある複合ビルなどのカーテン、じゅうたん等は防炎物品を使用していますか。 | | | ある・ない |
| (5)指定数量以上の危険物を無許可で、又は指定数量の１／５以上指定数量未満の危険物を無届けで貯蔵又は取り扱っていませんか。  **＊指定数量とは→ガソリン200ℓ、灯油・軽油1,000ℓ、重油2,000ℓ等です** | | | ある・ない |
| (6)危険物の取扱いは、防火上安全な場所及び安全な方法で行っていますか。 | | | ある・ない |
| ５　火　気　使　用　設　備・器　具　の　管　理 | (1)設備、器具に応じて正しく使用していますか。 | | | いる・いない |
| (2)火気の使用中は、その場を離れないで監視を行っていますか。 | | | いる・いない |
| (3)使用後において、火元責任者等によるガス元栓等の閉鎖の確認を行っています　か。また、その結果を記録していますか。 | | | いる・いない |
| (4)防火管理者は、火元責任者、宿直者及び警備員等から火気管理について報告を受け、適切な指示をしていますか。 | | | いる・いない |
| (5)ちゅう房設備には、グリスフィルター又は防火ダンパーが設置されていますか。 | | | いる・いない |
| (6)フード及びグリスフィルター等の清掃を定期的に行っていますか。  また、その結果を記録していますか。  最近の清掃年月日（　　年　　月　　日）  **＊汚れ方に応じ、数日から１ヶ月程度に１度は清掃しましょう。** | | | いる・いない |
| (7)周囲に可燃物が置かれていませんか。  　　 ある場合、どんな物ですか。（　 　　　　　　　　　　　　 ） | | | いる・いない |
| (8)ちゅう房設備、ボイラー等増設・交換をしていませんか。  **＊ちゅう房設備、ボイラー等は消防署への届出が必要な設備もあります。** | | | いる・いない |
| (9)機器には、破損、亀裂又は燃料漏れはありませんか。 | | | ある・ない |
| (10)耐震安全装置、過熱防止装置等の安全装置は正常に作動しますか。 | | | する・しない |
| (11)排気筒、排気ダクトに破損、亀裂はありませんか。 | | | ある・ない |
| ６喫煙　管理 | (1)喫煙場所及び禁煙場所を定め、それが守られていますか。 | | | いる・いない |
| (2)吸殻を定期的に灰皿等から収集し、水の入った容器などに処理していますか。 | | | いる・いない |
| ７放火防止 | (1)建物の外周部又は階段、通路に可燃物が置いてありませんか。 | | | ある・ない |
| (2)物置、空室などの施錠管理を行っていますか。 | | | いる・いない |
| (3)巡回、監視を行っていますか。 | | | いる・いない |
| ８工事中の消防計画 | (1)施設を使用しながら、工事を行う場合は、工事中の消防計画を定め届出をしていますか。 | | | いる・いない |
| (2)溶接・溶断器等火源となる器具又は引火性接着剤や溶剤の取扱い等には、立会いをしていますか。 | | | いる・いない |
| ９　教　育　訓　練 | (1)消火、通報、避難訓練を消防計画に基づき、定期的に実施していますか。  **＊短時間労働者（パート、アルバイトを含む。）に対する防災教育も必要です。**  **＊特定用途（飲食店、物品販売店、病院及び社会福祉施設等）は年に２回以上の訓練を実施してください。** | | | いる・いない |
| (2)従業員等は、自衛消防隊としての指定された任務を理解し、担当する設備器具の操作要領を知っていますか。  **＊従業員等に対し質問又は消防用設備等を取り扱わせ確認する。** | | | いる・いない |
| 10　点検報告等 | (1)消防用設備等の点検は定期的に実施し、かつ、報告をしていますか。  **＊機器点検は６か月に１回、総合点検は１年に１回実施してください。**  **＊消防署への報告は、特定用途（飲食店、物品販売等）は１年に１回、非特定用途（工場、事務所等）は３年に１回必要です。** | | | いる・いない |
| (2)点検結果による不良箇所は、改修していますか。 | | | いる・いない |
| 11　電気設備 | (1)変電、発電、蓄電池設備など  ア　変電室などに、可燃物が置かれていませんか。 | | | いる・いない |
| イ　壁、床、天井及び防火戸に破損などありませんか。 | | | ある・ない |
| ウ　必要な知識及び技術を有する者による、設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を実施し、その結果を記録し、かつ、保存していますか。 | | | いる・いない |
| (2)配電盤、分電盤など  ア　開閉器、過電流遮断器に破損はなく、電線との接続部にゆるみがなく、また、加熱していませんか。 | | | ある・ない  いる・いない |
| イ　ヒューズ、過電流遮断器は、適正なものを使用していますか。 | | | いる・いない |

◇　点検の留意事項 ◇

・　事業所の実態に該当する項目について点検を実施します。

・　不備、欠陥があった場合は、速やかに防火管理者に報告します。

**別表２　自衛消防組織の組織及び任務分担**

自衛消防隊長（※地区隊長）

○　○　○　○

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通　報　連　絡　係 | 初　期　消　火　係 | 避　難　誘　導　係 | 応　急　救　護　係 |
| 氏　名 | ○　○　○　○  ○　○　○　○ | ○　○　○　○  ○　○　○　○ | ○　○　○　○  ○　○　○　○ | ○　○　○　○  ○　○　○　○ |
| 任務 | ・非常ベルを鳴らす。  ・119番通報を実施  ・関係者へ連絡  ・消防隊に情報提供 | ・消火器等で初期消火を行う。  ・天井まで燃え移ったら初期消火を中止して避難する。 | ・避難口を開放し、避難経路図に従い避難誘導を行う。  ・大きな声でパニック防止に努める。 | ・負傷者に対する応急処置  ・救急隊との連携、情報提供  ・負傷者の氏名記録 |

　　◇作成上の留意事項◇

　　・　自衛消防隊長は、管理権原者又は、防火管理者とします。

　　・　自衛消防隊長のもとに、通報連絡係、初期消火係、避難誘導係を定め、従業員数等により、応急救護係等を定めます。

　　・　各係員の氏名は消防機関への届出については役職名等で構いませんが、事業所内に掲示するものは誰もが分かるように係名、担当者名等を記入します。

　　　　また、転勤等で変更が生じた場合は速やかな訂正が必要です。

　　・　従業員が少ない事業所では、任務に支障のない範囲で２つの係を兼務しても構いません。

**別表３　防火管理業務の委託状況表**

年　月　日現在

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物名称 | | |  | | | | | | |
| 管理権原者氏名 | | |  | | | | | | |
| 防火管理者氏名 | | |  | | | | | | |
| 受託者の氏名  及び住所等  法人にあっては  名称及び主たる  事務所の所在地 | | | 氏名（名称） |  | | | | | |
| 住所（所在地） |  | | | | | |
| 担当事務所  所在地 | ＴＥＬ | | | | | |
| ※登録番号 | ＴＥＬ | | | | | |
| 受  託  者  の  行  う  防  火  管  理  業  務  の  範  囲  及  び  方  法 | 常  駐  方  式 | 範  囲 | □　火気使用箇所の点検等監視業務  □　避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理  □　火災が発生した場合の初動措置  □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（　　　　　　　　）  □　周囲の可燃物の整理  □　その他（　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | |
| 方  法 | 常駐場所 | |  | | 常駐人員 | |  |
| 委託する時間帯 | |  | | | | |
| 巡  回  方  式 | 範  囲 | □　巡回による火気使用箇所の点検等監視業務  □　火災が発生した場合の初動措置  □初期消火 □通報連絡 □その他（　 　　　　　　　）  □　その他（　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | |
| 方  法 | 巡回回数 | |  | | 巡回人員 | |  |
| 委託する時間帯 | |  | | | | |
| 遠  隔  移  報  方  式 | 範  囲 | □　火災異常の遠隔監視及び現場確認業務  □　火災が発生した場合の初動措置  □初期消火 □通報連絡 □その他（　 　　　　　　　）  □　その他（　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | |
| 方  法 | 現場確認要員の  待機場所 | |  | 到着  所要時間 | | 分 | |
| 委託する時間帯 | |  | | | | |

　　◇作成上の留意事項◇

　　１「受託者の行う防火管理業務の範囲」は該当する項目の□にレ印を付します。

　　２※　登録番号とは、即時通報を行う警備会社として、横浜市消防局に登録されている番号を言い、登録されている場合は、該当する番号を記入します。未登録の場合は記入不要です。

**別図１　　　　　各階平面図**

**別図２　　　　　避難経路図**